## Instrukcja
Szablon projektu rozdzielnicy — Svalcon
Wersja szablonu 1.0. Plik bez makr.
1. Projekt | Uzupełnij arkusz „Projekt” — dane budynku i przyłącza (wartości z list rozwijanych).
2. Aparaty | W arkuszu „Aparaty” jeden wiersz to jedna pozycja (aparat lub kilka takich samych aparatów — podaj ilość). Zastąp przykładowe wiersze swoimi.
3. Szerokość | Kolumnę „Szerokość [moduły]” możesz zostawić pustą — policzymy ją z typu i liczby biegunów.
4. Wyślij | Wgraj plik na svalcon.pl/upload. Dostaniesz liczbę modułów, propozycję obudowy, podgląd szyny DIN i cenę orientacyjną.
Nie zmieniaj | Nazw arkuszy i nagłówków kolumn — po nich rozpoznajemy szablon. Arkusz „Listy” jest ukryty: zawiera listy rozwijane.
CSV | Zamiast Excela możesz wysłać CSV (UTF-8) z tymi samymi kolumnami co arkusz „Aparaty”, separator średnik lub przecinek.
Kolumny arkusza „Aparaty”
Lp. | Numer pozycji (opcjonalny).
Oznaczenie | Oznaczenie aparatu na schemacie, np. -F1, -Q1.
Opis / obwód | Co zabezpiecza aparat, np. „Gniazda kuchnia”, „Pompa ciepła”.
Typ | Rodzaj aparatu z listy. Wymagane.
Bieguny | Liczba biegunów: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P.
In [A] | Prąd znamionowy w amperach.
Charakterystyka | Charakterystyka wyłącznika nadprądowego: B, C, D (— gdy nie dotyczy).
IΔn [mA] | Prąd różnicowy różnicówki lub RCBO w miliamperach, np. 30.
Typ RCD | Typ członu różnicowoprądowego: AC, A, F, B (— gdy nie dotyczy).
Icn [kA] | Zdolność wyłączania w kiloamperach, np. 6 lub 10.
Producent | Producent aparatu.
Nr katalogowy | Numer katalogowy producenta — po nim dopasowujemy cenę.
Szerokość [moduły] | Opcjonalna. Gdy pusta, liczymy z typu i liczby biegunów.
Ilość | Liczba sztuk (dodatnia liczba całkowita). Wymagane.
Rząd | Opcjonalny numer rzędu szyny DIN (1 = górny).
Uwagi | Dowolne uwagi do pozycji.
Skróty i oznaczenia
In | prąd znamionowy aparatu w amperach (A)
IΔn | prąd różnicowy zadziałania różnicówki w miliamperach (mA), np. 30
Icn | zdolność wyłączania zwarć w kiloamperach (kA), np. 6 lub 10
RCD, typ RCD | wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówka); typ: AC, A, F lub B
1P, 1P+N, 3P+N, 4P | liczba biegunów (torów prądowych); „+N” — z przewodem neutralnym
TN-S, TN-C-S, TT | układy sieci zasilającej
IP | stopień ochrony obudowy przed pyłem i wodą, np. IP40, IP65
wyłącznik różnicowoprądowy | Wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówka) — chroni przed porażeniem; podaj prąd różnicowy IΔn i typ.
RCBO | RCBO — wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym w jednym aparacie (zabezpiecza jeden obwód).
ochronnik przepięć | Ochronnik przepięć — np. typ 1+2 (T1+T2) w układzie 3+1 zajmuje zwykle 4 moduły.
listwa N/PE | Listwy zaciskowe przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE) montowane na szynie.
AFDD — detektor iskrzenia | AFDD — detektor iskrzenia (łuku elektrycznego): wyłącza obwód, gdy wykryje iskrzenie na uszkodzonym przewodzie lub luźnym styku. Zwykle razem z wyłącznikiem w jednym aparacie; podaj prąd i charakterystykę jak dla wyłącznika.
KNX — zasilacz magistrali | KNX — system automatyki budynku z osobną magistralą (przewód sterujący). Zasilacz magistrali — podaj prąd w mA w kolumnie „Prąd znamionowy” lub w opisie.
KNX — aktor załączający | Aktor KNX — moduł na szynie, który na polecenie z magistrali włącza obwody; liczbę kanałów podaj w opisie (np. „8 kanałów”).
KNX — aktor ściemniający | Aktor ściemniający KNX — ściemnia oświetlenie; liczbę kanałów podaj w opisie.
KNX — aktor roletowy | Aktor roletowy KNX — steruje napędami rolet i żaluzji; liczbę kanałów (napędów) podaj w opisie.

## Projekt
Pole | Wartość | Podpowiedź
Nazwa projektu | Przykład — dom jednorodzinny z fotowoltaiką | np. „Dom Kowalskich — RG”.
Inwestor / adres | Jan Przykładowy, ul. Słoneczna 1, 05-500 Piaseczno | Inwestor i adres budowy.
Sieć | TN-C-S | Układ sieci: TN-S, TN-C-S albo TT.
Zasilanie | 3-fazowe | 1- lub 3-fazowe.
Moc przyłączeniowa [kW] | 14 | Z warunków przyłączenia, np. 14.
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | 25 | Prąd zabezpieczenia przed licznikiem, np. 25.
Obudowa | podtynkowa | Natynkowa, podtynkowa, stojąca albo dowolna.
Stopień IP | IP40 | Stopień ochrony obudowy, np. IP40.
Preferowany producent aparatury | dowolny | Producent, którego aparaturę wolisz.
Termin | listopad 2026 | Na kiedy potrzebujesz rozdzielnicy.
Uwagi | Zastąp przykładowe dane swoim projektem. | Dowolne uwagi do projektu.

## Aparaty
Lp. | Oznaczenie | Opis / obwód | Typ | Bieguny | In [A] | Charakterystyka | IΔn [mA] | Typ RCD | Icn [kA] | Producent | Nr katalogowy | Szerokość [moduły] | Ilość | Rząd | Uwagi
1 | -Q1 | Rozłącznik główny | rozłącznik główny | 3P | 63 | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 1
2 | -F1 | Ochronnik przepięć typ 1+2 (T1+T2) | ochronnik przepięć | 3P+N |  | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 1
3 | -H1 | Kontrolka faz L1, L2, L3 | kontrolka faz | [9 empty] | 1 | 1
4 | -X1 | Listwy N i PE | listwa N/PE | [9 empty] | 2 | 1
5 | -F2 | Różnicówka — obwody ogólne | wyłącznik różnicowoprądowy | 4P | 40 | — | 30 | A |  |  |  |  | 2 | 2
6 | -F3 | Oświetlenie | wyłącznik nadprądowy | 1P | 10 | B |  | — | 6 |  |  |  | 4 | 2
7 | -F7 | Gniazda ogólne | wyłącznik nadprądowy | 1P | 16 | B |  | — | 6 |  |  |  | 8 | 3
8 | -F15 | Płyta indukcyjna | wyłącznik nadprądowy | 3P | 20 | B |  | — | 6 |  |  |  | 1 | 3
9 | -F16 | Pompa ciepła | wyłącznik nadprądowy | 3P | 20 | C |  | — | 10 |  |  |  | 1 | 4
10 | -F17 | Łazienka — gniazda (osobna ochrona) | RCBO | 1P+N | 16 | B | 30 | A | 6 |  |  |  | 2 | 4
11 | -F19 | Falownik fotowoltaiki — strona AC | wyłącznik nadprądowy | 3P | 20 | B |  | — | 10 |  |  |  | 1 | 5
12 | -F20 | Falownik fotowoltaiki — różnicówka | wyłącznik różnicowoprądowy | 4P | 40 | — | 100 | A |  |  |  |  | 1 | 5
13 | -P1 | Podlicznik produkcji fotowoltaiki | licznik / podlicznik | 3P+N |  | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 5
14 | -K1 | Stycznik — blokada pompy ciepła sygnałem operatora | stycznik | 4P | 25 | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 6
15 | -A1 | Sterownik zarządzania energią | sterownik / moduł smart |  |  | — |  | — |  |  |  |  | 1 | 6 | Model do ustalenia
Note on A1: Numer pozycji (opcjonalny).
Note on B1: Oznaczenie aparatu na schemacie, np. -F1, -Q1.
Note on C1: Co zabezpiecza aparat, np. „Gniazda kuchnia”, „Pompa ciepła”.
Note on D1: Rodzaj aparatu z listy.
Note on E1: Liczba biegunów: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P.
Note on F1: Prąd znamionowy w amperach.
Note on G1: Charakterystyka wyłącznika nadprądowego: B, C, D (— gdy nie dotyczy).
Note on H1: Prąd różnicowy różnicówki lub RCBO w miliamperach, np. 30.
Note on I1: Typ członu różnicowoprądowego: AC, A, F, B (— gdy nie dotyczy).
Note on J1: Zdolność wyłączania w kiloamperach, np. 6 lub 10.
Note on K1: Producent aparatu.
Note on L1: Numer katalogowy producenta — po nim dopasowujemy cenę.
Note on M1: Opcjonalna. Gdy pusta, liczymy z typu i liczby biegunów.
Note on N1: Liczba sztuk (dodatnia liczba całkowita).
Note on O1: Opcjonalny numer rzędu szyny DIN (1 = górny).
Note on P1: Dowolne uwagi do pozycji.

## Listy (hidden)
Typ | Bieguny | Charakterystyka | Typ RCD | Sieć | Zasilanie | Obudowa | Producent
rozłącznik główny | 1P | B | AC | TN-S | 1-fazowe | natynkowa | dowolny
wyłącznik nadprądowy | 1P+N | C | A | TN-C-S | 3-fazowe | podtynkowa | Eaton
wyłącznik różnicowoprądowy | 2P | D | F | TT |  | stojąca | Hager
RCBO | 3P | — | B |  |  | dowolna | Schneider
ochronnik przepięć | 3P+N |  | — |  |  |  | ABB
stycznik | 4P | [5 empty] | Legrand
przekaźnik | [6 empty] | F&F
przekaźnik czasowy / zegar | [6 empty] | inny
licznik / podlicznik
kontrolka faz
listwa N/PE
zasilacz
sterownik / moduł smart
gniazdo modułowe
AFDD — detektor iskrzenia
KNX — zasilacz magistrali
KNX — interfejs IP
KNX — aktor załączający
KNX — aktor ściemniający
KNX — aktor roletowy
KNX — licznik energii
inne